## Ag deo
Predmer i predračun
građevinskih i građevinsko-zanatskih radova
I. Zemljani radovi
1 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta dubine do 2m | m3 | 0 | x | 500 | = | 0
2 | Nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima oko temelja i u objektu | m3 | 0 | x | 150 | = | 0
3 | Nabavka, nasipanje i nabijanje šljunka u slojevima ispod temelja, podova i trotoara | m3 | 0 | x | 750 | = | 0
4 | Utovat i odvoženje viška zemlje na deponiju dužine transporta do 3km | m3 | 0 | x | 500 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
II. Betonski i armirano-betonski radovi
1 | Betoniranje stopa temelja i stopa stubova armiranim betonom MB20 | m3 | 0 | x | 6000 | = | 0
2 | Betoniranje temeljnih zidova i greda u oplati nabijenim betonom MB20 | m3 | 0 | x | 6800 | = | 0
3 | Betoniranje temeljnih zidova i greda u oplati armiranim betonom MB20 | m3 | 0 | x | 7500 | = | 0
4 | Betoniranje stubova armiranim betonom MB20 | m3 | 0 | x | 7500 | = | 0
5 | Betoniranje vertikalnih serklaža armiranim betonom MB20 | m3 | 0 | x | 7500 | = | 0
6 | Betoniranje horizontalnih serklaža armiranim betonom MB20 | m3 | 0 | x | 7500 | = | 0
7 | Betoniranje nadprozornika i nadvratnika armiranim betonom MB20 | m3 | 0 | x | 7500 | = | 0
8 | Betoniranje greda armiranim betonom MB20 | m3 | 0 | x | 7500 | = | 0
9 | Betoniranje pune armirano betonske ploče MB20 d=14cm | m2 | 0 | x | 1400 | = | 0
10 | Izrada i betoniranje međuspratne konstrukcije tipa "Fert" nosača sa betonskom pločom 16+4cm | m2 | 0 | x | 1800 | = | 0
11 | Betoniranje kose stepenišne ploče zajedno sa gazištima armiranim betonom MB20 (obračun po m2 kose površine) | m2 | 0 | x | 2800 | = | 0
12 | Betoniranje podne ploče od nabijenog betona MB15 kao podloge za hidroizolaciju d=8-10cm | m2 | 0 | x | 600 | = | 0
13 | Betoniranje cementne košuljice d=3-5cm betonom MB15 sa dodavanjem mrežaste armature Q131 | m2 | 0 | x | 500 | = | 0
14 | Betoniranje trotoara d=12cm nabijenim betonom MB20 sa istovremenom izradom cementne košuljice | m2 | 0 | x | 900 | = | 0
15 | Betoniranje dimnjačkih kapa | kom | 0 | x | 800 | = | 0
16 | Nabavka, sečenje, savijanje, sastavljanje i montaža armature u konstrukciju (aproksimativno) | kg | 0 | x | 90 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
III. Zidarski radovi
1 | Zidanje nosećih zidova punom opekom normalnog formata u produžnom malteru 1:3:9 | m3 | 0 | x | 7500 | = | 0
2 | Zidanje nosećih zidova blokovima produžnim malterom 1:2:6 sa dersovanjem spojnica
| giter d=20cm | m3 | 0 | x | 5700 | = | 0
| giter d=25cm | m3 | 0 | x | 5700 | = | 0
| siporeks d=20cm | m3 | 0 | x | 5200 | = | 0
| siporeks d=25cm | m3 | 0 | x | 5200 | = | 0
3 | Zidanje pregradnih zidova punom opekom normalnog formata sa izradom serklaža u visini nadvratnika armiran sa 2xf12mm i uzengijama f6mm/20cm
| d=12cm (u produžnom malteru 1:2:6) | m2 | 0 | x | 1200 | = | 0
| d=7cm (u cementnom malteru 1:3) | m2 | 0 | x | 1000 | = | 0
4 | Zidanje dimnjaka
| opekom normalnog formata sa istovremenim malterisanjem unutrašnjosti dimnjaka produžnim malterom | m1 | 0 | x | 1500 | = | 0
5 | Unutrašnje malterisanje zidova u dva sloja produžnim malterom 1:3:9 | m2 | 0 | x | 300 | = | 0
6 | Malterisanje plafona produžnim malterom 1:3:9 sa prethodnim prskanjem površine retkim cementnim malterom | m2 | 0 | x | 300 | = | 0
7 | Malterisanje fasade produžnim malterom 1:3:9 sa prethodnim prskanjem površine retkim cementnim malterom | m2 | 0 | x | 300 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
IV. Krovopokrivački radovi
1 | Izrada krovne konstrukcije od drvene rezane građe četinara III klase u dimenzijama prema projektu | m2 | 0 | x | 2000 | = | 0
2 | Letvisanje krova letvama 5/3cm za pokrivanje krova crepom | m2 | 0 | x | 180 | = | 0
3 | Prikivanje OSB tabli preko rogova krova | m2 | 0 | x | 800 | = | 0
4 | Pokrivanje krova falcovanim crepom | m2 | 0 | x | 850 | = | 0
5 | Pokrivanje slemena krova slemenjacima | m1 | 0 | x | 600 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
V. Stolarski radovi
1 | Nabavka ulaznih delimično zastakljenih vrata sa bojenjem dva puta i svim predradnjama
|  | kom | 0 | x | 9000 | = | 0
2 | Nabavka garažnih vrata od punog drveta sa bojenjem dva puta i svim predradnjama
|  | kom | 0 | x | 12000 | = | 0
3 | Nabavka i ugra¦ivanje unutrašnjih duplošperovanih vrata sa ugradnjom pragova na sučeljavanju podova i bojenjem dva puta sa svim predradnjama
|  | kom | 0 | x | 0 | = | 0
4 | Nabavka i ugrađivanje drvenih duplokrilnih prozora zastakljenih staklom 4mm, sa otvaranjem oko vertikalne osovine i sa bojenjem dva puta sa svim predradnjama
|  | kom | 0 | x | 0 | = | 0
5 | Nabavka i ugra¦ivanje drvenih duplokrilnih balkonskih vrata zastakljenih staklom 4mm, sa otvaranjem oko vertikalne osovine i sa bojenjem dva puta sa svim predradnjama
|  | kom | 0 | x | 0 | = | 0
6 | Izrada i ugrađivanje ograde stepeništa i terasa sa konstrukcijom od metalnih kutijastih profila i ispunom od drvenih talpi sve sa bojenjem dva puta i svim predradnjama | m1 | 0 | x | 1200 | = | 0
7 | Opšivanje strehe čamovom lamperijom I klase sa bojenjem sadolinom dva puta i svim predradnjama | m2 | 0 | x | 800 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
VI. Bravarski radovi
1 | Izrada i ugrađivanje metalnih prozora od kutijastih cevi sa dvostrukim staklom od 4mm, sa krilom za otvaranje prema projektu i bojenjem dva puta sa svim predradnjama
|  | kom | 0 | x | 0 | = | 0
2 | Izrada i ugrađivanje metalnih vrata od kutijastih cevi sa krilom za otvaranje prema projektu i bojenjem dva puta sa svim predradnjama
|  | kom | 0 | x | 0 | = | 0
3 | Izrada i ugrađivanje ograda od kutijastih cevi prema detalju iz projekta sa farbanje dva puta i svim predradnjama | m1 | 0 | x | 1500 | = | 0
4 | Izrada i ugrađivanje ograda od kovanog gvožđa prema detalju iz projekta sa farbanje dva puta i svim predradnjama | m1 | 0 | x | 5600 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
VII. Keramičarski radovi
1 | Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica | m2 | 0 | x | 1300 | = | 0
2 | Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica | m2 | 0 | x | 1200 | = | 0
3 | Postavljanje sokle od keramičkih pločica d=10cm | m1 | 0 | x | 250 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
VIII. Podopolagački radovi
1 | Izrada poda od bukovog parketa preko cementne košuljice sa hoblovanjem i lakiranjem dva puta | m2 | 0 | x | 1100 | = | 0
2 | Izrada čamovog brodskog poda sa podlogom od čamovih štafni 8/5cm i sa termičkom ispunom prema termičkom proračunu, sve sa hoblovanjem i lakiranjem dva puta | m2 | 0 | x | 1200 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
IX. Molerski radovi
1 | Bojenje zidova i plafona posnom bojom dva puta sa gletovanjem | m2 | 0 | x | 250 | = | 0
2 | Krečenje zidova i plafona bez gletovanja | m2 | 0 | x | 150 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
X. Fasaderski radovi
1 | Oblaganje fasade šupljom crvenom fasadnom opekom normalnog formata u produžnom malteru sa vezivanjem svakog petog reda za konstruktivni zid | m2 | 0 | x | 600 | = | 0
2 | Obrada fasade prskanjem mešavinom kamene sitneži, kreča, oksidne boje i vode | m2 | 0 | x | 450 | = | 0
3 | Izrada demit fasade komplet prema uputstvu proizvođača | m2 | 0 | x | 900 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
XI. Limarski radovi
1 | Izrada i ugrađivanje horizontalnih olučnih cevi od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa držačima, lemljenjem i ukrajanjem | m1 | 0 | x | 800 | = | 0
2 | Izrada i ugrađivanje vertikalnih olučnih cevi od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa držačima, lemljenjem i ukrajanjem | m1 | 0 | x | 800 | = | 0
3 | Izrada i ugrađivanje solbanaka od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 30cm komplet sa držačima, lemljenjem i ukrajanjem | m1 | 0 | x | 500 | = | 0
4 | Izrada i ugrađivanje uvala od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 60cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem | m1 | 0 | x | 800 | = | 0
5 | Izrada i ugrađivanje vetar lajsni od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem | m1 | 0 | x | 600 | = | 0
6 | Izrada i ugrađivanje kalkanskih iksni od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem | m1 | 0 | x | 600 | = | 0
7 | Izrada i ugrađivanje opšivke atika od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem | m1 | 0 | x | 600 | = | 0
8 | Izrada i ugrađivanje opšivke dimnjaka od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 40cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem | m1 | 0 | x | 800 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
XII. Izolaterski radovi
1 | Izrada horizontalne hidroizolacije podova na terenu varenjem 1 sloja kondora preko 1 hladnog premaza bitulitom | m2 | 0 | x | 550 | = | 0
2 | Izrada vertikalne hidroizolacije zidova varenjem 1 sloja kondora preko 1 hladnog premaza bitulitom sve obzidati punom opekom normalnog formata d=7cm u cementnom malteru 1:4 kao zaštita hidroizolacije | m2 | 0 | x | 900 | = | 0
3 | Izrada termoizolacije podova od sloja stiropora d=5cm i obostrane PVC folije a sve prema termičkom proračunu | m2 | 0 | x | 400 | = | 0
4 | Izrada termoizolacije tavana od sloja stiropora d=6cm u obostranoj PVC foliji a sve prema termičkom proračunu | m2 | 0 | x | 450 | = | 0
5 | Izrada termoizolacije zidova od sloja stiropora d=5cm u svemu prema termičkom proračunu | m2 | 0 | x | 500 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
XIII. Razni radovi
1 | Izrada spuštenog plafona tipa rihter sa gipsanim pločama d=12mm u rasteru prema projektu na odgovarajućoj nosećoj konstrukciji | m2 | 0 | x | 1200 | = | 0
2 | Nabavka i ugradnja baluster ograde sa svim potrebnim elementima | m1 | 0 | x | 10000 | = | 0
3 | Nabavka i ugradnja ukrasnih betonskih stubova sa svim potrebnim elementima | kom | 0 | x | 8000 | = | 0
4 | Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca za čišćenje | kom | 0 | x | 400 | = | 0
5 | Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni | kom | 0 | x | 300 | = | 0
6 | Nabavka i ugradnja snegobrana | kom | 0 | x | 100 | = | 0
7 | Završno čišćenje objekta sa čišćenjem stolarije i stakla | m2 | 0 | x | 80 | = | 0
[5 empty] | Ukupno: | = | 0
Rekapitulacija građevinskih i građevinsko-zanatskih radova
I | Zemljani radovi |  | = |  | 0
II | Betonski radovi |  | = |  | 0
III | Zidarski radovi |  | = |  | 0
IV | Krovopokrivački radovi |  | = |  | 0
V | Stolarski radovi |  | = |  | 0
VI | Bravarski radovi |  | = |  | 0
VII | Keramičarski radovi |  | = |  | 0
VIII | Podopolagački radovi |  | = |  | 0
IX | Molerski radovi |  | = |  | 0
X | Fasaderski radovi |  | = |  | 0
XI | Limarski radovi |  | = |  | 0
XII | Izolaterski radovi |  | = |  | 0
XIII | Razni radovi |  | = |  | 0
| Ukupno |  | = |  | 0
Sastavio:

## INSTALACIJE
VODOVOD
I | DEMONTAŽA I RUŠENJE | [7 empty] | 125
1 | "Bušenje rupa, za postavljanje instalacija. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po komadu. | kom | 20 | x | 562.5 | = | 11250 | 4.5
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 11250
II | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | "Ručni iskop rova, u zemlji III kategorije, za postavljanje vodovodne mreže. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po m3. | m3 | 1.98 | x | 875 | = | 1732.5 | 7
2 | "Ručni iskop zemlje, III kategorije. Iskop izvesti prema projektu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po m3.
| Za vodovodni šaht. | m3 | 1 | x | 1125 | = | 1125 | 9
3 | "Mašinski iskop zemlje, III kategorije, rova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po:
| Po m3. | m3 | 7.97 | x | 625 | = | 4981.25 | 5
4 | "Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju." Obračun po m2. | m2 | 4.58 | x | 62.5 | = | 286.25 | 0.5
5 | "Nabavka i nasipanje peska u rov, za vodovodnu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun po m3. | m3 | 0.63 | x | 2125 | = | 1338.75 | 17
6 | "Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka. Šljunak nasuti u predvidenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti." Obračun po m3. | m3 | 1.62 | x | 1750 | = | 2835 | 14
7 | "Izrada šahta od armiranog betona MB25. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta, koji se posebno plaća. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura, penjalice i pomoćna skela." Obračun po m3.
| Za šaht dimenzija 150x130x175 (1 komad). | m3 | 1.73 | x | 22500 | = | 38925 | 180
| Za šaht dimenzija 160x130x175 (0 komada). | m3 | 0 | x | 22500 | = | 0 | 180
8 | "Izrada anker blokova od armiranog betonska, marke MB 25. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka." Obračun po m3.
| dim.48x80x25 | m3 | 0 | x | 14375 | = | 0 | 115
9 | "Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca, sa ramom za šaht. Poklopac postaviti na šaht. Poklopac postaviti u nivou terena." Obračun po komadu.
| Prečnika 60 cm, 54 kg, pešački i zatvoreni put. | kom | 1 | x | 7875 | = | 7875 | 63
|  |  |  | Ukupno: |  | 59098.75
III | SPOLJNA MREŽA
1 | "Liveno-gvozdeni fazonski komadi. Nabavka, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov, montaža i ispitivanje livenogvozdenih fazonskih komada, u svemu prema tehničkim uslovima, crtežima i specifikaciji datoj u prilogu." Obračun po kg ugrađenih komada.
| fazonski komadi | kg | 0 | x | 200 | = | 0 | 1.6
| vijak i navrtka M16 | kom | 0 | x | 56.25 | = | 0 | 0.45
| gumeni zaptivači | kom | 0 | x | 37.5 | = | 0 | 0.3
2 | "Nabavka i montaža tuljka sa prirubnicom, u rovu, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Tuljke čeono variti prema uputstvu proizvođača. Postaviti samo ispravne komade koji imaju ateste, za pritisak do 10 bara. " Obračun po kom.
| Tuljak sa prirubnicom za cev 110/96 | kom | 0 | x | 3750 | = | 0 | 30
| Tuljak sa prirubnicom za cev 75/66 | kom | 0 | x | 3125 | = | 0 | 25
| Tuljak sa prirubnicom za cev 63/55 | kom | 0 | x | 2500 | = | 0 | 20
| Tuljak sa prirubnicom za cev 50/44 | kom | 0 | x | 1875 | = | 0 | 15
3 | "Nabavka i montaža navojne prirubnice, u rovu, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Navojnu prirubnicu montirati prema uputstvu proizvođača. Postaviti samo ispravne komade koji imaju ateste, za pritisak do 10 bara. " Obračun po kom.
| navojna prirubnica DN50/40 | kom | 0 | x | 1000 | = | 0 | 8
3 | "Nabavka i ugradnja pocinkovanog i mesinganog fitinga. Nabaviti i ugraditi pocinkovani i mesingani fiting prema grafičkom prilogu (detalji čvorova). Obračun po komadu fitinga sa radom.
| reducir 1"-3/4" | kom | 0 | x | 187.5 | = | 0 | 1.5
| teštik 1" | kom | 0 | x | 500 | = | 0 | 4
| poluspojka 6/4" | kom | 2 | x | 1875 | = | 3750 | 15
| poluspojka 1" | kom | 0 | x | 1000 | = | 0 | 8
| poluspojka 3/4" | kom | 0 | x | 625 | = | 0 | 5
4 | "Nabavka i montaža polietilenskih vodovodnih cevi, u rovu, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste, za pritisak do 10 bara. Po završenoj montaži vodovodne mreže istu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. U cenu ulazi i ispitivanje mreže." Obračun po m1.
| ПE Ø25/21 PN10 bara | m1 | 0 | x | 225 | = | 0 | 1.8
| ПE Ø32/28 PN10 bara | m1 | 0 | x | 287.5 | = | 0 | 2.3
| ПE Ø50/46 PN10 bara | m1 | 3 | x | 475 | = | 1425 | 3.8
| ПE Ø63/56 PN10 bara | m1 | 0 | x | 600 | = | 0 | 4.8
| ПE Ø75/66 PN10 bara | m1 | 0 | x | 900 | = | 0 | 7.2
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 5175
IV | VENTILI
1 | "Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, sa točkićem. Ventil mora da ima atest." Obračun po komadu.
| Prečnika DN1“ | kom | 0 | x | 1062.5 | = | 0 | 8.5
| Prečnika DN6/4" | kom | 1 | x | 2375 | = | 2375 | 19
2 | "Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila sa ispusnom slavinom, sa točkićem. Ventil mora da ima atest." Obračun po komadu.
| Prečnika DN1“. | kom | 0 | x | 1500 | = | 0 | 12
3 | "Pljosnati zatvarači. Nabavka, transport do mesta ugradnje, spuštanje u rov/šaht, montaža i ispitivanje pljosnatih zatvarača, u svemu prema tehničkim uslovima i detaljima, NP 10 bara." Obračun po ugrađenom komadu.
| PZ DN80 mm " VAG" | kom | 0 | x | 22500 | = | 0 | 180
4 | "Montažno demontažni komad (MDK). Nabavka, transport do mesta ugradnje, spuštanje u rov/šaht, montaža i ispitivanje montažno demontažnog komada, u svemu prema tehničkim uslovima i detaljima." Obračun po ugrađenom komadu.
| MDK DN100 mm | kom | 0 | x | 13000 | = | 0 | 104
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 2375
V | VODOMERI
1 | "Nabavka i montaža kućnog višemlaznog propelernog vodomera za toplu vodu, sa suvim mehanizmom, "INSA" Beograd. Maksimalna temperatura vode je do +40 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva ravna propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting." Obračun po komadu.
| Prečnika DN1“. | kom | 0 | x | 21250 | = | 0 | 170
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 0
VI | ISPITIVANJA
1 | "Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik." Obračun po m1. | m1 | 3 | x | 287.5 | = | 862.5 | 2.3
2 | Popravka oštećenih podzemnih instalacija, izmeštanja ili privremeni objekti za obezbeđenje ostalih instalacija u toku izvođenja radova instalacija vodovoda, elektro i PTT instalacija. Obračun se vrši samo za stvarno Izvršene radove. | pauš. | 1 | x | 18750 | = | 18750 | 150
3 | Geodetsko snimanje. Pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja i njegovo unošenje u katastre podzemnih instalacija. Obračun po m1 kartirane instalacije. | m1 | 3 | x | 62.5 | = | 187.5 | 0.5
4 | "Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže, prema tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti atest Sanitarne službe za ispravnost vode." Obračun po m1. | m1 | 3 | x | 287.5 | = | 862.5 | 2.3
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 20662.5
VII | OSTALI VODOVODNI RADOVI
1 | "Izrada vodovodnog priključka. Izraditi kompletan priključak od ulične cevi do vodomera, sa postavljanjem svog neophodnog fitinga za besprekorno korišćenje. Obračun po komadu.
| - priključak komplet | kom | 0 | x | 15000 | = | 0 | 120
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA VODOVODA
I | Demontaža i rušenje |  |  |  |  | 11250
II | Građevinski radovi |  |  |  |  | 59098.75
III | Spoljna mreža |  |  |  |  | 5175
IV | Ventili |  |  |  |  | 2375
V | Vodomeri |  |  |  |  | 0
VI | Ispitivanja |  |  |  |  | 20662.5
VI | Ostali vodovodni radovi |  |  |  |  | 0
| Ukupno radova vodovoda: |  |  |  |  | 98561.25
KIŠNA KANALIZACIJA
I | DEMONTAŽA I RUŠENJE
1 | "Probijanje zidova šahta. Probijanje zidova šahta izvršiti pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Sut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po komadu. | kom | 20 | x | 687.5 | = | 13750 | 5.5
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 13750
II | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | "Ručni iskop rova u zemlji, III kategorije, za postavljanje kanalizacione mreže. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po m3.
| Dubine do 2,0 m. | m3 | 9.4 | x | 875 | = | 8225 | 7
2 | "Mašinski iskop zemlje, III kategorije, rova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po:
| Po m3 rova. | m3 | 84.37 | x | 625 | = | 52731.25 | 5
3 | "Ručni iskop zemlje, III kategorije. Iskop izvesti prema projektu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po m3.
| Revizioni šaht | m3 | 14.4 | x | 2125 | = | 30600 | 17
| Gajger slivnik | m3 | 10.8 | x | 2125 | = | 22950 | 17
4 | "Razupiranje iskopanog rova, fosnama. Izvršiti razupiranje rova građom odgovarajućeg preseka i daskama debljine 2cm", a po propisima za ovu vrstu radova." Obračun po m2. | m2 | 0 | x | 287.5 | = | 0 | 2.3
5 | "Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju." Obračun po m2. | m2 | 83.45 | x | 50 | = | 4172.5 | 0.4
6 | "Nabavka i nasipanje peska, u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima." Obračun po m3. | m3 | 30.39 | x | 2500 | = | 75975 | 20
7 | "Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti." Obračun po m3. | m3 | 53.06 | x | 1750 | = | 92855 | 14
8 | "Izrada kanalizacionog šahta, prečnika 100 cm, od prefabrikovanih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac, koji se posebno plaća. U cenu ulaze i serklaž, penjalice i pomoćna skela." Obračun po m1. | m1 | 6.4 | x | 11000 | = | 70400 | 88
9 | "Izrada retenzionog bazena, unutrašnjih dimenzija 3x3x3m dz=20cm, dp=20cm sa neutralizatorom hlora I pumpama za prepumpavanje vode iz bazena direktno u vodotok. Cenom obuhvaćena armirano-betonska šahta sa kopanjem za obostrano šalovanje, šaht poklopac za pešački I slabo prometni put, penjalice, instalacija kroz vrh bedema do vodotoka f150mm I skela. Obračun po kompletu. | kompl | 0 | x | 500000 | = | 0 | 4000
10 | "Izrada armirano-betonske šahte sa retenzijom, unutrašnjih dimenzija 3x2m, dubine 6m, dz=20cm, dp=20cm sa tablastim zatvaračem i pumpama za prepumpavanje vode iz šahte sa retenzijom direktno u vodotok. U sklopu su predviđene dve pumpe Grundfos tipa SL1.100.150.55 sa elektroormarom i automatikom. Cenom obuhvaćena armirano-betonska šahta sa kopanjem za obostrano šalovanje, šaht poklopac za pešački I slabo prometni put, penjalice, instalacija kroz vrh bedema do vodotoka f150mm, elektroorman sa automatikom i skela. Obračun po kompletu. | kompl | 0 | x | 2100000 | = | 0 | 16800
11 | "Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom. Poklopac postaviti u nivou terena." Obračun po komadu.
| Prečnika 60cm, 28kg, pešački. | kom | 2 | x | 4125 | = | 8250 | 33
| Prečnika 60cm, 54kg, pešački i zatvoreni put. | kom | 2 | x | 7500 | = | 15000 | 60
| Prečnika 62,5cm, 135kg, tranzitni promet. | kom | 1 | x | 14375 | = | 14375 | 115
12 | Betonski slivnik tip '' Gajger '' nabaviti i montirati, unutrašnjeg prečnika 459 mm a ukupna visina H = 1,00 m. Slivnik ima izlivno grlo Ø 150 mm vezati za kišnu kanalizaciju. Gotovo urađeno bez kopanja zemlje koja je obračunata na drugom mestu. Obračunava se po komadu. | kom | 5 | x | 12000 | = | 60000 | 96
|  |  |  | Ukupno: |  | 455533.75
III | SPOLJNA MREŽA
1 | "Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, u rovu zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu." Obračun po m1.
| Prečnika 160 mm. | m1 | 118 | x | 1125 | = | 132750 | 9
2 | "Nabavka i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, u rovu zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu." Obračun po m1.
| Prečnika 200 mm. | m1 | 2 | x | 1500 | = | 3000 | 12
| Prečnika 250 mm. | m1 | 13 | x | 2375 | = | 30875 | 19
| Prečnika 300 mm. | m1 | 0 | x | 3500 | = | 0 | 28
| Prečnika 350 mm. | m1 | 0 | x | 5375 | = | 0 | 43
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 166625
IV | REŠETKE
1 | "Nabavka i postavljanje gvozdeno livene kišne rešetke, sa ramom za šaht. Poklopac postaviti u nivou rigole." Obračun po komadu.
| Dim.44,5x39cm, 62kg, tranzitnipromet | kom | 5 | x | 7875 | = | 39375 | 63
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 39375
V | OSTALI RADOVI KIŠNE KANALIZACIJE
1 | Popravka oštećenih podzemnih instalacija, izmeštanja ili privremeni objekti za obezbeđenje ostalih instalacija u toku izvođenja radova instalacija vodovoda, elektro i PTT instalacija. Obračun se vrši samo za stvarno Izvršene radove. | pauš. | 1 | x | 18750 | = | 18750 | 150
2 | Geodetsko snimanje. Pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja i njegovo unošenje u katastre podzemnih instalacija. Obračun po m1 kartirane instalacije. | m1 | 133 | x | 62.5 | = | 8312.5 | 0.5
|  |  |  | Ukupno: |  |  | 27062.5
Rekapitulacija radova kišne kanalizacije:
I | Demontaža i rušenje |  |  |  |  | 13750
II | Građevinski radovi |  |  |  |  | 455533.75
III | Spoljna mreža |  |  |  |  | 166625
IV | Rešetke |  |  |  |  | 39375
V | Ostali radovi kišne kanalizacije |  |  |  |  | 27062.5
| Ukupno radova kišne kanalizacije: |  |  |  | 702346.25
Zbirna rekapitulacija:
I | Vodovod |  |  |  | 98561.25
II | Kišna kanalizacija |  |  |  | 702346.25
| Ukupno radova : |  |  |  | 800907.5
Sastavio:

## Septicka jama
Predmer i predračun
radova za septičku jamu
115
I. Zemljani radovi
1 | Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, sa odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3. | m3 | 61 | x | 529 | = | 32269 | 4.6
2 | Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, terena sa deponovanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kolica, prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. Obračun po m3, mereno uraslo. | m3 | 5.33 | x | 701.5 | = | 3738.995 | 6.1
[5 empty] | Ukupno: | = | 36007.995
II. Betonski i armirano-betonski radovi
1 | Izrada betonskog poda, debljine 15 cm, marke MB 15, perdašen. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. Obračun po m2. | m2 | 14.25 | x | 2760 | = | 39330 | 24
2 | Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova MB 30. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropisnost, ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m3. | m3 | 14.2 | x | 21850 | = | 310270 | 190
3 | Izrada armirano betonskih ploča, debljine 15cm, marke MB30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m2. | m2 | 14.25 | x | 5405 | = | 77021.25 | 47
[5 empty] | Ukupno: | = | 426621.25
III. Zidarski radovi
1 | Malterisanje cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja do crnog sjaja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, „jedinice“ i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. Obračun po m2. | m2 | 42 | x | 1132.75 | = | 47575.5 | 9.85
[5 empty] | Ukupno: | = | 47575.5
IV. Razni radovi
1 | Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom, za šaht težine 60kg. Poklopac postaviti u nivou terena. Obračun po komadu. | kom | 3 | x | 9545 | = | 28635 | 83
2 | Nabavka i ugradnja penjalica, od FZC profila f 20 mm, dimenzija 40/25 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Obračun po komadu. | kom | 10 | x | 575 | = | 5750 | 5
[5 empty] | Ukupno: | = | 34385
Rekapitulacija radova za septičku jamu
I | Zemljani radovi |  | = |  | 36007.995
II | Betonski radovi |  | = |  | 426621.25
III | Zidarski radovi |  | = |  | 47575.5
IV | Razni radovi |  | = |  | 34385
| Ukupno |  | = |  | 544589.745
Sastavio:
Predmer i predračun
radova za septičku jamu od 20m3
115
I. Zemljani radovi
1 | Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom iskopu. Izvršiti iskop zemlje III kategorije za septičku jamu, a iskopanu zemlju odvesti na deponiju udaljenu do 15km jednim delom, a ostatak deponovati u blizini iskopa radi zatrpavanja prostora oko septičke jame. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Obračun po m3. | m3 | 95.25 | x | 552 | = | 52578 | 4.8
2 | "Nabavka i nasipanje tampon sloja šljunka. Nasipati tampon sloj šljunka d=10cm kao podloge za betonski podnu ploču septičke jame. Pesak nasuti i nabiti drvenim nabijačima ili mašinskim putem." Obračun po m3. | m3 | 1.41 | x | 1380 | = | 1945.8 | 12
3 | "Nasipanje zemljom prostora oko i preko septičke jame. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa a visinu nasipanja usaglasiti sa nivoom okolnog terena." Obračun po m3. | m3 | 55.33 | x | 207 | = | 11453.31 | 1.8
[5 empty] | Ukupno: | = | 65977.11
II. Betonski i armirano-betonski radovi
1 | Izrada vodonepropusnog armirano betonskog poda MB 30 d=20cm. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata i armatura. Obračun po m3. | m3 | 2.82 | x | 12650 | = | 35673 | 110
2 | Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova d=20cm MB 30. Izraditi natur oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropisnost, ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m3. | m3 | 10.05 | x | 18400 | = | 184920 | 160
3 | Izrada armirano betonskih ploča, debljine 20cm, marke MB30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m2. | m2 | 2.82 | x | 23000 | = | 64860 | 200
[5 empty] | Ukupno: | = | 285453
III. Izolaterski radovi
1 | Obrada unutrašnjih betonskih površina septičke jame nekim od hidroizolacionih premaza (penetrata). Premaz nanositi četkom prema uputstvu proizvođača na ravne i glatke betonske površine. Ispoštovati vreme potrebno za sušenje hidroizolacionog premaza pre puštanja septičke jame na korišćenje. Posebno obratiti pažnju na spojeve površina na uglovima. Obračun po m2. | m2 | 43.57 | x | 1035 | = | 45094.95 | 9
[5 empty] | Ukupno: | = | 45094.95
IV. Razni radovi
1 | Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom, za šaht težine 54kg (zatvoren put). Poklopac postaviti u nivou terena u armirano-betonski prsten koji je takođe obugvaćen cenom. Obračun po komadu. | kom | 2 | x | 6670 | = | 13340 | 58
2 | Nabavka i ugradnja ventilacione cevi sa kapom. Od liveno gvozdenih elemenata uraditi ventilacioni kanal septičke jame na koju ugraditi ventilacionu kapu od pocinkovanog lima. Prilikom betoniranja postaviti u beton liveno-gvozdeni elemenat na koji kasnije preko prirubnice produžiti ostale delove i na kraju pričvrstiti ventilacionu kapu. Cenom je obuhvaćen sav pomenuti materijal i rad za njegovu ugradnju. Obračun po komadu. | kom | 1 | x | 4370 | = | 4370 | 38
[5 empty] | Ukupno: | = | 17710
Rekapitulacija radova za septičku jamu
I | Zemljani radovi |  | = |  | 65977.11
II | Betonski radovi |  | = |  | 285453
III | Zidarski radovi |  | = |  | 45094.95
IV | Razni radovi |  | = |  | 17710
| Ukupno |  | = |  | 414235.06
Sastavio:

## Zbirna rekapitulacija
Zbirna rekapitulacija
I. | Građevinski i građevinsko-zanatski radovi |  | 0
II. | Vodovod i kanalizacija |  | 0
III. | Elektro instalacije |  | 0
|  | Ukupno: | 0
Sastavio:

## Specifikacija
SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA
RB | Opis | Oznaka | Simbol | kom | kg/kom | Skg
1 | Zučasta spojka |  |  |  |  | 0
0
| Ravan komad | FFf50 L=100 |  |  |  | 0
0
| Luk | Q f50 a=45o |  |  |  | 0
0
| Luk sa stopom | N f50 |  |  |  | 0
0
| Reducir | FFR f100/f50 L=200 |  |  |  | 0
0
| T račva | T f100/f50 |  |  |  | 0
0
| TT račva | TT f100/f50 |  |  |  | 0
0
| Čep | X f50 |  |  |  | 0
0
| Prirubnica f40 sa unutrašnjim navojem f25 |  |  |  |  | 0
0
0
0
Ukupno kg:
| Multi joint | MJf150
Vijak i navrtka M16

## Proracuni ViK
HIDRAULI^KI PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI ZA ATMOSFERKE VODE
(PO COLEBROOK-u)
Deonica |  | F m2 | Q=F×y×i | J % | Q | v m/s | D fmm
od | do
RŠ2 | RŠ1 | 248.34 | 4.7495 | 0.5 | 4.7495 | 0.62 | 150
RŠ1 | PŠ1 | 496.09 | 9.4877 | 1 | 14.2372 | 0.88 | 150
|  | 0 | 0 |  | 14.2372 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 14.2372 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 14.2372 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 14.2372 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 14.2372 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 14.2372 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 14.2372 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 14.2372 | 1.83
ZA CEVI PREČNIKA OD f100-125 PUNJENJE SE UZIMA 0,5D
ZA CEVI PREČNIKA OD f150-300 PUNJENJE SE UZIMA 0,6D
ZA CEVI PREČNIKA OD f350-450 PUNJENJE SE UZIMA 0,7D
ZA CEVI PREČNIKA OD f500-900 PUNJENJE SE UZIMA 0,75D
1. y= | 0.85 | koeficijent oticanja vode od ulice i asfalta
2. i= | 0.0225 | intenzitete kiše uzet prema najvećim padavinama za Beograd i okolinu od 125l/sek, za provalu oblaka u Beogradu od 400l/sek se uzima srednja vrednost i=225/10000
IZ TABLICA PO COLEBROOK-u ZA KOLIČINU OTPADNE VODE Q= l/sek PRI NAGIBU OD % I PUNJENJU KANALA OD 0,7D ODGOVARA PREČNIK KANALA OD f000mm SA Q=79,34l/sek PRI BRZINI PROTICANJA OD V=1,83m1/sek, TO ZNAČI DA ZADOVOLJAVA GORNJI PROTOK I OPTEREĆENJE ODVODNIKA NE PRELAZI GRANICE.
Izračunao:
HIDRAULI^KI PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI ZA ATMOSFERKE VODE
(PO COLEBROOK-u)
Deonica |  | F m2 | Q=F×y×i | J % | Q | v m/s | D fmm
od | do
RŠ9 | RŠ5 | 657.57 | 12.576 | 1 | 12.576 | 0.88 | 150
|  | 0 | 0 |  | 12.576 | 0.88
|  | 0 | 0 |  | 12.576 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 12.576 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 12.576 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 12.576 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 12.576 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 12.576 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 12.576 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 12.576 | 1.83
ZA CEVI PREČNIKA OD f100-125 PUNJENJE SE UZIMA 0,5D
ZA CEVI PREČNIKA OD f150-300 PUNJENJE SE UZIMA 0,6D
ZA CEVI PREČNIKA OD f350-450 PUNJENJE SE UZIMA 0,7D
ZA CEVI PREČNIKA OD f500-900 PUNJENJE SE UZIMA 0,75D
1. y= | 0.85 | koeficijent oticanja vode od ulice i asfalta
2. i= | 0.0225 | intenzitete kiše uzet prema najvećim padavinama za Beograd i okolinu od 125l/sek, za provalu oblaka u Beogradu od 400l/sek se uzima srednja vrednost i=225/10000
IZ TABLICA PO COLEBROOK-u ZA KOLIČINU OTPADNE VODE Q= l/sek PRI NAGIBU OD % I PUNJENJU KANALA OD 0,7D ODGOVARA PREČNIK KANALA OD f000mm SA Q=79,34l/sek PRI BRZINI PROTICANJA OD V=1,83m1/sek, TO ZNAČI DA ZADOVOLJAVA GORNJI PROTOK I OPTEREĆENJE ODVODNIKA NE PRELAZI GRANICE.
Izračunao:
HIDRAULI^KI PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI ZA ATMOSFERKE VODE
(PO COLEBROOK-u)
Deonica |  | F m2 | Q=F×y×i | J % | Q | v m/s | D fmm
od | do
RŠ8 | RŠ7 | 842.32 | 16.1094 | 0.5 | 16.1094 | 0.75 | 200 | +2.5L/S
RŠ7 | RŠ6 | 416.84 | 7.9721 | 0.5 | 24.0814 | 0.87 | 250 | +2.5L/S
RŠ6 | RŠ5 | 106.18 | 2.0307 | 0.5 | 26.1121 | 0.87 | 250
RŠ5 | RŠ4 | 2146.25 | 41.047 | 0.8 | 67.1592 | 1.24 | 300
RŠ4 | RŠ3 | 495.82 | 9.4826 | 0.8 | 76.6417 | 1.24 | 300 | +2.5L/S
RŠ3 | RŠ | 995.34 | 19.0359 | 0.8 | 95.6776 | 1.38 | 350
|  | 0 | 0 |  | 95.6776 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 95.6776 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 95.6776 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 95.6776 | 1.83
ZA CEVI PREČNIKA OD f100-125 PUNJENJE SE UZIMA 0,5D
ZA CEVI PREČNIKA OD f150-300 PUNJENJE SE UZIMA 0,6D
ZA CEVI PREČNIKA OD f350-450 PUNJENJE SE UZIMA 0,7D
ZA CEVI PREČNIKA OD f500-900 PUNJENJE SE UZIMA 0,75D
1. y= | 0.85 | koeficijent oticanja vode od ulice i asfalta
2. i= | 0.0225 | intenzitete kiše uzet prema najvećim padavinama za Beograd i okolinu od 125l/sek, za provalu oblaka u Beogradu od 400l/sek se uzima srednja vrednost i=225/10000
IZ TABLICA PO COLEBROOK-u ZA KOLIČINU OTPADNE VODE Q= l/sek PRI NAGIBU OD % I PUNJENJU KANALA OD 0,7D ODGOVARA PREČNIK KANALA OD f000mm SA Q=79,34l/sek PRI BRZINI PROTICANJA OD V=1,83m1/sek, TO ZNAČI DA ZADOVOLJAVA GORNJI PROTOK I OPTEREĆENJE ODVODNIKA NE PRELAZI GRANICE.
Izračunao:
HIDRAULI^KI PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI ZA ATMOSFERKE VODE
(PO COLEBROOK-u)
Deonica |  | F m2 | Q=F×y×i | J % | Q | v m/s | D fmm
od | do
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0.75
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0.87
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0.87
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1.24
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1.24
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1.38
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1.83
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1.83
ZA CEVI PREČNIKA OD f100-125 PUNJENJE SE UZIMA 0,5D
ZA CEVI PREČNIKA OD f150-300 PUNJENJE SE UZIMA 0,6D
ZA CEVI PREČNIKA OD f350-450 PUNJENJE SE UZIMA 0,7D
ZA CEVI PREČNIKA OD f500-900 PUNJENJE SE UZIMA 0,75D
1. y= | 0.85 | koeficijent oticanja vode od ulice i asfalta
2. i= | 0.0225 | intenzitete kiše uzet prema najvećim padavinama za Beograd i okolinu od 125l/sek, za provalu oblaka u Beogradu od 400l/sek se uzima srednja vrednost i=225/10000
IZ TABLICA PO COLEBROOK-u ZA KOLIČINU OTPADNE VODE Q= l/sek PRI NAGIBU OD % I PUNJENJU KANALA OD 0,7D ODGOVARA PREČNIK KANALA OD f000mm SA Q=79,34l/sek PRI BRZINI PROTICANJA OD V=1,83m1/sek, TO ZNAČI DA ZADOVOLJAVA GORNJI PROTOK I OPTEREĆENJE ODVODNIKA NE PRELAZI GRANICE.
Izračunao: