## Ag deo
Predmer i predračun

građevinskih i građevinsko-zanatskih radova

I. Zemljani radovi

1	Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta dubine do 2m	m3	0	x	500	=	0
2	Nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima oko temelja i u objektu	m3	0	x	150	=	0
3	Nabavka, nasipanje i nabijanje šljunka u slojevima ispod temelja, podova i trotoara	m3	0	x	750	=	0
4	Utovat i odvoženje viška zemlje na deponiju dužine transporta do 3km	m3	0	x	500	=	0
					Ukupno:	=	0

II. Betonski i armirano-betonski radovi

1	Betoniranje stopa temelja i stopa stubova armiranim betonom MB20	m3	0	x	6000	=	0
2	Betoniranje temeljnih zidova i greda u oplati nabijenim betonom MB20	m3	0	x	6800	=	0
3	Betoniranje temeljnih zidova i greda u oplati armiranim betonom MB20	m3	0	x	7500	=	0
4	Betoniranje stubova armiranim betonom MB20	m3	0	x	7500	=	0
5	Betoniranje vertikalnih serklaža armiranim betonom MB20	m3	0	x	7500	=	0
6	Betoniranje horizontalnih serklaža armiranim betonom MB20	m3	0	x	7500	=	0
7	Betoniranje nadprozornika i nadvratnika armiranim betonom MB20	m3	0	x	7500	=	0
8	Betoniranje greda armiranim betonom MB20	m3	0	x	7500	=	0
9	Betoniranje pune armirano betonske ploče MB20 d=14cm	m2	0	x	1400	=	0
10	Izrada i betoniranje međuspratne konstrukcije tipa "Fert" nosača sa betonskom pločom 16+4cm	m2	0	x	1800	=	0
11	Betoniranje kose stepenišne ploče zajedno sa gazištima armiranim betonom MB20 (obračun po m2 kose površine)	m2	0	x	2800	=	0
12	Betoniranje podne ploče od nabijenog betona MB15 kao podloge za hidroizolaciju d=8-10cm	m2	0	x	600	=	0
13	Betoniranje cementne košuljice d=3-5cm betonom MB15 sa dodavanjem mrežaste armature Q131	m2	0	x	500	=	0
14	Betoniranje trotoara d=12cm nabijenim betonom MB20 sa istovremenom izradom cementne košuljice	m2	0	x	900	=	0
15	Betoniranje dimnjačkih kapa	kom	0	x	800	=	0
16	Nabavka, sečenje, savijanje, sastavljanje i montaža armature u konstrukciju (aproksimativno)	kg	0	x	90	=	0
					Ukupno:	=	0

III. Zidarski radovi

1	Zidanje nosećih zidova punom opekom normalnog formata u produžnom malteru 1:3:9	m3	0	x	7500	=	0
2	Zidanje nosećih zidova blokovima produžnim malterom 1:2:6 sa dersovanjem spojnica
	giter d=20cm	m3	0	x	5700	=	0
	giter d=25cm	m3	0	x	5700	=	0
	siporeks d=20cm	m3	0	x	5200	=	0
	siporeks d=25cm	m3	0	x	5200	=	0
3	Zidanje pregradnih zidova punom opekom normalnog formata sa izradom serklaža u visini nadvratnika armiran sa 2xf12mm i uzengijama f6mm/20cm
	d=12cm (u produžnom malteru 1:2:6)	m2	0	x	1200	=	0
	d=7cm (u cementnom malteru 1:3)	m2	0	x	1000	=	0
4	Zidanje dimnjaka
	opekom normalnog formata sa istovremenim malterisanjem unutrašnjosti dimnjaka produžnim malterom	m1	0	x	1500	=	0
5	Unutrašnje malterisanje zidova u dva sloja produžnim malterom 1:3:9	m2	0	x	300	=	0
6	Malterisanje plafona produžnim malterom 1:3:9 sa prethodnim prskanjem površine retkim cementnim malterom	m2	0	x	300	=	0
7	Malterisanje fasade produžnim malterom 1:3:9 sa prethodnim prskanjem površine retkim cementnim malterom	m2	0	x	300	=	0
					Ukupno:	=	0

IV. Krovopokrivački radovi

1	Izrada krovne konstrukcije od drvene rezane građe četinara III klase u dimenzijama prema projektu	m2	0	x	2000	=	0
2	Letvisanje krova letvama 5/3cm za pokrivanje krova crepom	m2	0	x	180	=	0
3	Prikivanje OSB tabli preko rogova krova	m2	0	x	800	=	0
4	Pokrivanje krova falcovanim crepom	m2	0	x	850	=	0
5	Pokrivanje slemena krova slemenjacima	m1	0	x	600	=	0
					Ukupno:	=	0

V. Stolarski radovi

1	Nabavka ulaznih delimično zastakljenih vrata sa bojenjem dva puta i svim predradnjama
		kom	0	x	9000	=	0
2	Nabavka garažnih vrata od punog drveta sa bojenjem dva puta i svim predradnjama
		kom	0	x	12000	=	0
3	Nabavka i ugra|ivanje unutrašnjih duplošperovanih vrata sa ugradnjom pragova na sučeljavanju podova i bojenjem dva puta sa svim predradnjama
		kom	0	x	0	=	0
4	Nabavka i ugrađivanje drvenih duplokrilnih prozora zastakljenih staklom 4mm, sa otvaranjem oko vertikalne osovine i sa bojenjem dva puta sa svim predradnjama
		kom	0	x	0	=	0
5	Nabavka i ugra|ivanje drvenih duplokrilnih balkonskih vrata zastakljenih staklom 4mm, sa otvaranjem oko vertikalne osovine i sa bojenjem dva puta sa svim predradnjama
		kom	0	x	0	=	0
6	Izrada i ugrađivanje ograde stepeništa i terasa sa konstrukcijom od metalnih kutijastih profila i ispunom od drvenih talpi sve sa bojenjem dva puta i svim predradnjama	m1	0	x	1200	=	0
7	Opšivanje strehe čamovom lamperijom I klase sa bojenjem sadolinom dva puta i svim predradnjama	m2	0	x	800	=	0
					Ukupno:	=	0

VI. Bravarski radovi

1	Izrada i ugrađivanje metalnih prozora od kutijastih cevi sa dvostrukim staklom od 4mm, sa krilom za otvaranje prema projektu i bojenjem dva puta sa svim predradnjama
		kom	0	x	0	=	0
2	Izrada i ugrađivanje metalnih vrata od kutijastih cevi sa krilom za otvaranje prema projektu i bojenjem dva puta sa svim predradnjama
		kom	0	x	0	=	0
3	Izrada i ugrađivanje ograda od kutijastih cevi prema detalju iz projekta sa farbanje dva puta i svim predradnjama	m1	0	x	1500	=	0
4	Izrada i ugrađivanje ograda od kovanog gvožđa prema detalju iz projekta sa farbanje dva puta i svim predradnjama	m1	0	x	5600	=	0
					Ukupno:	=	0

VII. Keramičarski radovi

1	Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica	m2	0	x	1300	=	0
2	Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica	m2	0	x	1200	=	0
3	Postavljanje sokle od keramičkih pločica d=10cm	m1	0	x	250	=	0
					Ukupno:	=	0

VIII. Podopolagački radovi

1	Izrada poda od bukovog parketa preko cementne košuljice sa hoblovanjem i lakiranjem dva puta	m2	0	x	1100	=	0
2	Izrada čamovog brodskog poda sa podlogom od čamovih štafni 8/5cm i sa termičkom ispunom prema termičkom proračunu, sve sa hoblovanjem i lakiranjem dva puta	m2	0	x	1200	=	0
					Ukupno:	=	0

IX. Molerski radovi

1	Bojenje zidova i plafona posnom bojom dva puta sa gletovanjem	m2	0	x	250	=	0
2	Krečenje zidova i plafona bez gletovanja	m2	0	x	150	=	0
					Ukupno:	=	0

X. Fasaderski radovi

1	Oblaganje fasade šupljom crvenom fasadnom opekom normalnog formata u produžnom malteru sa vezivanjem svakog petog reda za konstruktivni zid	m2	0	x	600	=	0
2	Obrada fasade prskanjem mešavinom kamene sitneži, kreča, oksidne boje i vode	m2	0	x	450	=	0
3	Izrada demit fasade komplet prema uputstvu proizvođača	m2	0	x	900	=	0
					Ukupno:	=	0

XI. Limarski radovi

1	Izrada i ugrađivanje horizontalnih olučnih cevi od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa držačima, lemljenjem i ukrajanjem	m1	0	x	800	=	0
2	Izrada i ugrađivanje vertikalnih olučnih cevi od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa držačima, lemljenjem i ukrajanjem	m1	0	x	800	=	0
3	Izrada i ugrađivanje solbanaka od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 30cm komplet sa držačima, lemljenjem i ukrajanjem	m1	0	x	500	=	0
4	Izrada i ugrađivanje uvala od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 60cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem	m1	0	x	800	=	0
5	Izrada i ugrađivanje vetar lajsni od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem	m1	0	x	600	=	0
6	Izrada i ugrađivanje kalkanskih iksni od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem	m1	0	x	600	=	0
7	Izrada i ugrađivanje opšivke atika od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 50cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem	m1	0	x	600	=	0
8	Izrada i ugrađivanje opšivke dimnjaka od pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ do 40cm komplet sa lemljenjem i ukrajanjem	m1	0	x	800	=	0
					Ukupno:	=	0

XII. Izolaterski radovi

1	Izrada horizontalne hidroizolacije podova na terenu varenjem 1 sloja kondora preko 1 hladnog premaza bitulitom	m2	0	x	550	=	0
2	Izrada vertikalne hidroizolacije zidova varenjem 1 sloja kondora preko 1 hladnog premaza bitulitom sve obzidati punom opekom normalnog formata d=7cm u cementnom malteru 1:4 kao zaštita hidroizolacije	m2	0	x	900	=	0
3	Izrada termoizolacije podova od sloja stiropora d=5cm i obostrane PVC folije a sve prema termičkom proračunu	m2	0	x	400	=	0
4	Izrada termoizolacije tavana od sloja stiropora d=6cm u obostranoj PVC foliji a sve prema termičkom proračunu	m2	0	x	450	=	0
5	Izrada termoizolacije zidova od sloja stiropora d=5cm u svemu prema termičkom proračunu	m2	0	x	500	=	0
					Ukupno:	=	0

XIII. Razni radovi

1	Izrada spuštenog plafona tipa rihter sa gipsanim pločama d=12mm u rasteru prema projektu na odgovarajućoj nosećoj konstrukciji	m2	0	x	1200	=	0
2	Nabavka i ugradnja baluster ograde sa svim potrebnim elementima	m1	0	x	10000	=	0
3	Nabavka i ugradnja ukrasnih betonskih stubova sa svim potrebnim elementima	kom	0	x	8000	=	0
4	Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca za čišćenje	kom	0	x	400	=	0
5	Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni	kom	0	x	300	=	0
6	Nabavka i ugradnja snegobrana	kom	0	x	100	=	0
7	Završno čišćenje objekta sa čišćenjem stolarije i stakla	m2	0	x	80	=	0
					Ukupno:	=	0

Rekapitulacija građevinskih i građevinsko-zanatskih radova

I	Zemljani radovi		=		0
II	Betonski radovi		=		0
III	Zidarski radovi		=		0
IV	Krovopokrivački radovi		=		0
V	Stolarski radovi		=		0
VI	Bravarski radovi		=		0
VII	Keramičarski radovi		=		0
VIII	Podopolagački radovi		=		0
IX	Molerski radovi		=		0
X	Fasaderski radovi		=		0
XI	Limarski radovi		=		0
XII	Izolaterski radovi		=		0
XIII	Razni radovi		=		0
	Ukupno		=		0

				Sastavio:

## INSTALACIJE
	VODOVOD

I	DEMONTAŽA I RUŠENJE					125

1	"Bušenje rupa, za postavljanje instalacija. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po komadu.	kom	20	x	562,5	=	11250				4,5
				Ukupno:			11250

II	GRAĐEVINSKI RADOVI

1	"Ručni iskop rova, u zemlji III kategorije, za postavljanje vodovodne mreže. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po m3.	m3	1,98	x	875	=	1732,5				7

2	"Ručni iskop zemlje, III kategorije. Iskop izvesti prema projektu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po m3.
	Za vodovodni šaht.	m3	1	x	1125	=	1125				9

3	"Mašinski iskop zemlje, III kategorije, rova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po:
	Po m3.	m3	7,97	x	625	=	4981,25				5

4	"Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju." Obračun po m2.	m2	4,58	x	62,5	=	286,25				0,5

5	"Nabavka i nasipanje peska u rov, za vodovodnu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima. Obračun po m3.	m3	0,63	x	2125	=	1338,75				17

6	"Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka. Šljunak nasuti u predvidenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti." Obračun po m3.	m3	1,62	x	1750	=	2835				14

7	"Izrada šahta od armiranog betona MB25. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta, koji se posebno plaća. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura, penjalice i pomoćna skela." Obračun po m3.
	Za šaht dimenzija 150x130x175 (1 komad).	m3	1,73	x	22500	=	38925				180
	Za šaht dimenzija 160x130x175 (0 komada).	m3	0	x	22500	=	0				180

8	"Izrada anker blokova od armiranog betonska, marke MB 25. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka." Obračun po m3.
	dim.48x80x25	m3	0	x	14375	=	0				115

9	"Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca, sa ramom za šaht. Poklopac postaviti na šaht. Poklopac postaviti u nivou terena." Obračun po komadu.
	Prečnika 60 cm, 54 kg, pešački i zatvoreni put.	kom	1	x	7875	=	7875				63
				Ukupno:		59098,75

III	SPOLJNA MREŽA

1	"Liveno-gvozdeni fazonski komadi. Nabavka, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov, montaža i ispitivanje livenogvozdenih fazonskih komada, u svemu prema tehničkim uslovima, crtežima i specifikaciji datoj u prilogu." Obračun po kg ugrađenih komada.
	fazonski komadi	kg	0	x	200	=	0				1,6
	vijak i navrtka M16	kom	0	x	56,25	=	0				0,45
	gumeni zaptivači	kom	0	x	37,5	=	0				0,3

2	"Nabavka i montaža tuljka sa prirubnicom, u rovu, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Tuljke čeono variti prema uputstvu proizvođača. Postaviti samo ispravne komade koji imaju ateste, za pritisak do 10 bara. " Obračun po kom.
	Tuljak sa prirubnicom za cev 110/96	kom	0	x	3750	=	0				30
	Tuljak sa prirubnicom za cev 75/66	kom	0	x	3125	=	0				25
	Tuljak sa prirubnicom za cev 63/55	kom	0	x	2500	=	0				20
	Tuljak sa prirubnicom za cev 50/44	kom	0	x	1875	=	0				15

3	"Nabavka i montaža navojne prirubnice, u rovu, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Navojnu prirubnicu montirati prema uputstvu proizvođača. Postaviti samo ispravne komade koji imaju ateste, za pritisak do 10 bara. " Obračun po kom.
	navojna prirubnica DN50/40	kom	0	x	1000	=	0				8

3	"Nabavka i ugradnja pocinkovanog i mesinganog fitinga. Nabaviti i ugraditi pocinkovani i mesingani fiting prema grafičkom prilogu (detalji čvorova). Obračun po komadu fitinga sa radom.
	reducir 1"-3/4"	kom	0	x	187,5	=	0				1,5
	teštik 1"	kom	0	x	500	=	0				4
	poluspojka 6/4"	kom	2	x	1875	=	3750				15
	poluspojka 1"	kom	0	x	1000	=	0				8
	poluspojka 3/4"	kom	0	x	625	=	0				5

4	"Nabavka i montaža polietilenskih vodovodnih cevi, u rovu, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste, za pritisak do 10 bara. Po završenoj montaži vodovodne mreže istu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. U cenu ulazi i ispitivanje mreže." Obračun po m1.
	ПE Ø25/21 PN10 bara	m1	0	x	225	=	0				1,8
	ПE Ø32/28 PN10 bara	m1	0	x	287,5	=	0				2,3
	ПE Ø50/46 PN10 bara	m1	3	x	475	=	1425				3,8
	ПE Ø63/56 PN10 bara	m1	0	x	600	=	0				4,8
	ПE Ø75/66 PN10 bara	m1	0	x	900	=	0				7,2
				Ukupno:			5175

IV	VENTILI

1	"Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila, sa točkićem. Ventil mora da ima atest." Obračun po komadu.
	Prečnika DN1“	kom	0	x	1062,5	=	0				8,5
	Prečnika DN6/4"	kom	1	x	2375	=	2375				19

2	"Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila sa ispusnom slavinom, sa točkićem. Ventil mora da ima atest." Obračun po komadu.
	Prečnika DN1“.	kom	0	x	1500	=	0				12

3	"Pljosnati zatvarači. Nabavka, transport do mesta ugradnje, spuštanje u rov/šaht, montaža i ispitivanje pljosnatih zatvarača, u svemu prema tehničkim uslovima i detaljima, NP 10 bara." Obračun po ugrađenom komadu.
	PZ DN80 mm " VAG"	kom	0	x	22500	=	0				180

4	"Montažno demontažni komad (MDK). Nabavka, transport do mesta ugradnje, spuštanje u rov/šaht, montaža i ispitivanje montažno demontažnog komada, u svemu prema tehničkim uslovima i detaljima." Obračun po ugrađenom komadu.
	MDK DN100 mm	kom	0	x	13000	=	0				104
				Ukupno:			2375

V	VODOMERI

1	"Nabavka i montaža kućnog višemlaznog propelernog vodomera za toplu vodu, sa suvim mehanizmom, "INSA" Beograd. Maksimalna temperatura vode je do +40 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva ravna propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting." / Obračun po komadu.
	Prečnika DN1“.	kom	0	x	21250	=	0				170
				Ukupno:			0

VI	ISPITIVANJA

1	"Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik." Obračun po m1.	m1	3	x	287,5	=	862,5				2,3

2	Popravka oštećenih podzemnih instalacija, izmeštanja ili privremeni objekti za obezbeđenje ostalih instalacija u toku izvođenja radova instalacija vodovoda, elektro i PTT instalacija. Obračun se vrši samo za stvarno Izvršene radove.	pauš.	1	x	18750	=	18750				150

3	Geodetsko snimanje. Pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja i njegovo unošenje u katastre podzemnih instalacija. Obračun po m1 kartirane instalacije.	m1	3	x	62,5	=	187,5				0,5

4	"Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže, prema tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti atest Sanitarne službe za ispravnost vode." Obračun po m1.	m1	3	x	287,5	=	862,5				2,3
				Ukupno:			20662,5

VII	OSTALI VODOVODNI RADOVI

1	"Izrada vodovodnog priključka. Izraditi kompletan priključak od ulične cevi do vodomera, sa postavljanjem svog neophodnog fitinga za besprekorno korišćenje. Obračun po komadu.
	- priključak komplet	kom	0	x	15000	=	0				120
				Ukupno:			0

	REKAPITULACIJA RADOVA VODOVODA

I	Demontaža i rušenje					11250
II	Građevinski radovi					59098,75
III	Spoljna mreža					5175
IV	Ventili					2375
V	Vodomeri					0
VI	Ispitivanja					20662,5
VI	Ostali vodovodni radovi					0
	Ukupno radova vodovoda:					98561,25

	KIŠNA KANALIZACIJA

I	DEMONTAŽA I RUŠENJE

1	"Probijanje zidova šahta. Probijanje zidova šahta izvršiti pažljivo. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Sut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po komadu.	kom	20	x	687,5	=	13750				5,5
				Ukupno:			13750

II	GRAĐEVINSKI RADOVI

1	"Ručni iskop rova u zemlji, III kategorije, za postavljanje kanalizacione mreže. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po m3.
	Dubine do 2,0 m.	m3	9,4	x	875	=	8225				7

2	"Mašinski iskop zemlje, III kategorije, rova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." / Obračun po:
	Po m3 rova.	m3	84,37	x	625	=	52731,25				5

3	"Ručni iskop zemlje, III kategorije. Iskop izvesti prema projektu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po m3.
	Revizioni šaht	m3	14,4	x	2125	=	30600				17
	Gajger slivnik	m3	10,8	x	2125	=	22950				17
4	"Razupiranje iskopanog rova, fosnama. Izvršiti razupiranje rova građom odgovarajućeg preseka i daskama debljine 2cm", a po propisima za ovu vrstu radova." Obračun po m2.	m2	0	x	287,5	=	0				2,3

5	"Planiranje dna rova. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju." Obračun po m2.	m2	83,45	x	50	=	4172,5				0,4

6	"Nabavka i nasipanje peska, u rov za kanalizacionu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijačima." Obračun po m3.	m3	30,39	x	2500	=	75975				20

7	"Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti." Obračun po m3.	m3	53,06	x	1750	=	92855				14

8	"Izrada kanalizacionog šahta, prečnika 100 cm, od prefabrikovanih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac, koji se posebno plaća. U cenu ulaze i serklaž, penjalice i pomoćna skela." Obračun po m1.	m1	6,4	x	11000	=	70400				88

9	"Izrada retenzionog bazena, unutrašnjih dimenzija 3x3x3m dz=20cm, dp=20cm sa neutralizatorom hlora I pumpama za prepumpavanje vode iz bazena direktno u vodotok. Cenom obuhvaćena armirano-betonska šahta sa kopanjem za obostrano šalovanje, šaht poklopac za pešački I slabo prometni put, penjalice, instalacija kroz vrh bedema do vodotoka f150mm I skela. Obračun po kompletu.	kompl	0	x	500000	=	0				4000

10	"Izrada armirano-betonske šahte sa retenzijom, unutrašnjih dimenzija 3x2m, dubine 6m, dz=20cm, dp=20cm sa tablastim zatvaračem i pumpama za prepumpavanje vode iz šahte sa retenzijom direktno u vodotok. U sklopu su predviđene dve pumpe Grundfos tipa SL1.100.150.55 sa elektroormarom i automatikom. Cenom obuhvaćena armirano-betonska šahta sa kopanjem za obostrano šalovanje, šaht poklopac za pešački I slabo prometni put, penjalice, instalacija kroz vrh bedema do vodotoka f150mm, elektroorman sa automatikom i skela. Obračun po kompletu.	kompl	0	x	2100000	=	0				16800

11	"Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom. Poklopac postaviti u nivou terena." Obračun po komadu.
	Prečnika 60cm, 28kg, pešački.	kom	2	x	4125	=	8250				33
	Prečnika 60cm, 54kg, pešački i zatvoreni put.	kom	2	x	7500	=	15000				60
	Prečnika 62,5cm, 135kg, tranzitni promet.	kom	1	x	14375	=	14375				115

12	Betonski slivnik tip '' Gajger '' nabaviti i montirati, unutrašnjeg prečnika 459 mm a ukupna visina H = 1,00 m. Slivnik ima izlivno grlo Ø 150 mm vezati za kišnu kanalizaciju. Gotovo urađeno bez kopanja zemlje koja je obračunata na drugom mestu. Obračunava se po komadu.	kom	5	x	12000	=	60000				96
				Ukupno:		455533,75

III	SPOLJNA MREŽA

1	"Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, u rovu zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu." Obračun po m1.
	Prečnika 160 mm.	m1	118	x	1125	=	132750				9

2	"Nabavka i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, u rovu zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu." Obračun po m1.
	Prečnika 200 mm.	m1	2	x	1500	=	3000				12
	Prečnika 250 mm.	m1	13	x	2375	=	30875				19
	Prečnika 300 mm.	m1	0	x	3500	=	0				28
	Prečnika 350 mm.	m1	0	x	5375	=	0				43
				Ukupno:			166625

IV	REŠETKE

1	"Nabavka i postavljanje gvozdeno livene kišne rešetke, sa ramom za šaht. Poklopac postaviti u nivou rigole." Obračun po komadu.
	Dim.44,5x39cm, 62kg, tranzitnipromet	kom	5	x	7875	=	39375				63
				Ukupno:			39375

V	OSTALI RADOVI KIŠNE KANALIZACIJE

1	Popravka oštećenih podzemnih instalacija, izmeštanja ili privremeni objekti za obezbeđenje ostalih instalacija u toku izvođenja radova instalacija vodovoda, elektro i PTT instalacija. Obračun se vrši samo za stvarno Izvršene radove.	pauš.	1	x	18750	=	18750				150

2	Geodetsko snimanje. Pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja i njegovo unošenje u katastre podzemnih instalacija. / Obračun po m1 kartirane instalacije.	m1	133	x	62,5	=	8312,5				0,5
				Ukupno:			27062,5

	Rekapitulacija radova kišne kanalizacije:

I	Demontaža i rušenje					13750
II	Građevinski radovi					455533,75
III	Spoljna mreža					166625
IV	Rešetke					39375
V	Ostali radovi kišne kanalizacije					27062,5
	Ukupno radova kišne kanalizacije:				702346,25

	Zbirna rekapitulacija:

I	Vodovod				98561,25
II	Kišna kanalizacija				702346,25
	Ukupno radova :				800907,5

					Sastavio:

## Septicka jama
Predmer i predračun

radova za septičku jamu
					115

I. Zemljani radovi

1	Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, sa odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3.	m3	61	x	529	=	32269				4,6

2	Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, terena sa deponovanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kolica, prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. Obračun po m3, mereno uraslo.	m3	5,33	x	701,5	=	3738,995				6,1
					Ukupno:	=	36007,995

II. Betonski i armirano-betonski radovi

1	Izrada betonskog poda, debljine 15 cm, marke MB 15, perdašen. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. Obračun po m2.	m2	14,25	x	2760	=	39330				24

2	Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova MB 30. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropisnost, ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m3.	m3	14,2	x	21850	=	310270				190

3	Izrada armirano betonskih ploča, debljine 15cm, marke MB30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m2.	m2	14,25	x	5405	=	77021,25				47
					Ukupno:	=	426621,25

III. Zidarski radovi

1	Malterisanje cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja do crnog sjaja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, „jedinice“ i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. Obračun po m2.	m2	42	x	1132,75	=	47575,5				9,85
					Ukupno:	=	47575,5

IV. Razni radovi

1	Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom, za šaht težine 60kg. Poklopac postaviti u nivou terena. Obračun po komadu.	kom	3	x	9545	=	28635				83

2	Nabavka i ugradnja penjalica, od FZC profila f 20 mm, dimenzija 40/25 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Obračun po komadu.	kom	10	x	575	=	5750				5
					Ukupno:	=	34385

Rekapitulacija radova za septičku jamu

I	Zemljani radovi		=		36007,995
II	Betonski radovi		=		426621,25
III	Zidarski radovi		=		47575,5
IV	Razni radovi		=		34385
	Ukupno		=		544589,745

		Sastavio:

Predmer i predračun

radova za septičku jamu od 20m3
					115

I. Zemljani radovi

1	Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom iskopu. Izvršiti iskop zemlje III kategorije za septičku jamu, a iskopanu zemlju odvesti na deponiju udaljenu do 15km jednim delom, a ostatak deponovati u blizini iskopa radi zatrpavanja prostora oko septičke jame. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Obračun po m3.	m3	95,25	x	552	=	52578				4,8

2	"Nabavka i nasipanje tampon sloja šljunka. Nasipati tampon sloj šljunka d=10cm kao podloge za betonski podnu ploču septičke jame. Pesak nasuti i nabiti drvenim nabijačima ili mašinskim putem." Obračun po m3.	m3	1,41	x	1380	=	1945,8				12

3	"Nasipanje zemljom prostora oko i preko septičke jame. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa a visinu nasipanja usaglasiti sa nivoom okolnog terena." Obračun po m3.	m3	55,33	x	207	=	11453,31				1,8
					Ukupno:	=	65977,11

II. Betonski i armirano-betonski radovi

1	Izrada vodonepropusnog armirano betonskog poda MB 30 d=20cm. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata i armatura. Obračun po m3.	m3	2,82	x	12650	=	35673				110

2	Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova d=20cm MB 30. Izraditi natur oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropisnost, ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m3.	m3	10,05	x	18400	=	184920				160

3	Izrada armirano betonskih ploča, debljine 20cm, marke MB30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m2.	m2	2,82	x	23000	=	64860				200
					Ukupno:	=	285453

III. Izolaterski radovi

1	Obrada unutrašnjih betonskih površina septičke jame nekim od hidroizolacionih premaza (penetrata). Premaz nanositi četkom prema uputstvu proizvođača na ravne i glatke betonske površine. Ispoštovati vreme potrebno za sušenje hidroizolacionog premaza pre puštanja septičke jame na korišćenje. Posebno obratiti pažnju na spojeve površina na uglovima. Obračun po m2.	m2	43,57	x	1035	=	45094,95				9
					Ukupno:	=	45094,95

IV. Razni radovi

1	Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom, za šaht težine 54kg (zatvoren put). Poklopac postaviti u nivou terena u armirano-betonski prsten koji je takođe obugvaćen cenom. Obračun po komadu.	kom	2	x	6670	=	13340				58

2	Nabavka i ugradnja ventilacione cevi sa kapom. Od liveno gvozdenih elemenata uraditi ventilacioni kanal septičke jame na koju ugraditi ventilacionu kapu od pocinkovanog lima. Prilikom betoniranja postaviti u beton liveno-gvozdeni elemenat na koji kasnije preko prirubnice produžiti ostale delove i na kraju pričvrstiti ventilacionu kapu. Cenom je obuhvaćen sav pomenuti materijal i rad za njegovu ugradnju. Obračun po komadu.	kom	1	x	4370	=	4370				38
					Ukupno:	=	17710

Rekapitulacija radova za septičku jamu

I	Zemljani radovi		=		65977,11
II	Betonski radovi		=		285453
III	Zidarski radovi		=		45094,95
IV	Razni radovi		=		17710
	Ukupno		=		414235,06

		Sastavio:

## Zbirna rekapitulacija
	Zbirna rekapitulacija

I.	Građevinski i građevinsko-zanatski radovi			0
II.	Vodovod i kanalizacija			0
III.	Elektro instalacije			0
		Ukupno:		0

		Sastavio:

## Specifikacija
SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA

RB	Opis	Oznaka	Simbol	kom	kg/kom	Skg
1	Zučasta spojka					0
					0
	Ravan komad	FFf50 L=100				0
					0
	Luk	Q f50 a=45o				0
					0
	Luk sa stopom	N f50				0
					0
	Reducir	FFR f100/f50 L=200				0
					0
	T račva	T f100/f50				0
					0
	TT račva	TT f100/f50				0
					0
	Čep	X f50				0
					0
	Prirubnica f40 sa / unutrašnjim navojem f25					0
					0
					0
					0
					Ukupno kg:

	Multi joint	MJf150
	Vijak i navrtka M16

## Proracuni ViK
HIDRAULI^KI PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI / ZA ATMOSFERKE VODE

			(PO COLEBROOK-u)

Deonica		F m2	Q=F×y×i	J %	Q	v m/s	D fmm
od	do
RŠ2	RŠ1	248,34	4,7495025	0,5	4,7495025	0,62	150
RŠ1	PŠ1	496,09	9,48772125	1	14,23722375	0,88	150
		0	0		14,23722375	1,83
		0	0		14,23722375	1,83
		0	0		14,23722375	1,83
		0	0		14,23722375	1,83
		0	0		14,23722375	1,83
		0	0		14,23722375	1,83
		0	0		14,23722375	1,83
		0	0		14,23722375	1,83

ZA CEVI PREČNIKA OD f100-125 PUNJENJE SE UZIMA 0,5D
ZA CEVI PREČNIKA OD f150-300 PUNJENJE SE UZIMA 0,6D
ZA CEVI PREČNIKA OD f350-450 PUNJENJE SE UZIMA 0,7D
ZA CEVI PREČNIKA OD f500-900 PUNJENJE SE UZIMA 0,75D

1. y=	0,85	koeficijent oticanja vode od ulice i asfalta
2. i=	0,0225	intenzitete kiše uzet prema najvećim padavinama za Beograd i okolinu od 125l/sek, za provalu oblaka u Beogradu od 400l/sek se uzima srednja vrednost i=225/10000

IZ TABLICA PO COLEBROOK-u ZA KOLIČINU OTPADNE VODE Q= l/sek PRI NAGIBU OD % I PUNJENJU KANALA OD 0,7D ODGOVARA PREČNIK KANALA OD f000mm SA Q=79,34l/sek PRI BRZINI PROTICANJA OD V=1,83m1/sek, TO ZNAČI DA ZADOVOLJAVA GORNJI PROTOK I OPTEREĆENJE ODVODNIKA NE PRELAZI GRANICE.

					Izračunao:

HIDRAULI^KI PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI / ZA ATMOSFERKE VODE

			(PO COLEBROOK-u)

Deonica		F m2	Q=F×y×i	J %	Q	v m/s	D fmm
od	do
RŠ9	RŠ5	657,57	12,57602625	1	12,57602625	0,88	150
		0	0		12,57602625	0,88
		0	0		12,57602625	1,83
		0	0		12,57602625	1,83
		0	0		12,57602625	1,83
		0	0		12,57602625	1,83
		0	0		12,57602625	1,83
		0	0		12,57602625	1,83
		0	0		12,57602625	1,83
		0	0		12,57602625	1,83

ZA CEVI PREČNIKA OD f100-125 PUNJENJE SE UZIMA 0,5D
ZA CEVI PREČNIKA OD f150-300 PUNJENJE SE UZIMA 0,6D
ZA CEVI PREČNIKA OD f350-450 PUNJENJE SE UZIMA 0,7D
ZA CEVI PREČNIKA OD f500-900 PUNJENJE SE UZIMA 0,75D

1. y=	0,85	koeficijent oticanja vode od ulice i asfalta
2. i=	0,0225	intenzitete kiše uzet prema najvećim padavinama za Beograd i okolinu od 125l/sek, za provalu oblaka u Beogradu od 400l/sek se uzima srednja vrednost i=225/10000

IZ TABLICA PO COLEBROOK-u ZA KOLIČINU OTPADNE VODE Q= l/sek PRI NAGIBU OD % I PUNJENJU KANALA OD 0,7D ODGOVARA PREČNIK KANALA OD f000mm SA Q=79,34l/sek PRI BRZINI PROTICANJA OD V=1,83m1/sek, TO ZNAČI DA ZADOVOLJAVA GORNJI PROTOK I OPTEREĆENJE ODVODNIKA NE PRELAZI GRANICE.

					Izračunao:

HIDRAULI^KI PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI / ZA ATMOSFERKE VODE

			(PO COLEBROOK-u)

Deonica		F m2	Q=F×y×i	J %	Q	v m/s	D fmm
od	do
RŠ8	RŠ7	842,32	16,10937	0,5	16,10937	0,75	200	+2.5L/S
RŠ7	RŠ6	416,84	7,972065	0,5	24,081435	0,87	250	+2.5L/S
RŠ6	RŠ5	106,18	2,0306925	0,5	26,1121275	0,87	250
RŠ5	RŠ4	2146,25	41,04703125	0,8	67,15915875	1,24	300
RŠ4	RŠ3	495,82	9,4825575	0,8	76,64171625	1,24	300	+2.5L/S
RŠ3	RŠ	995,34	19,0358775	0,8	95,67759375	1,38	350
		0	0		95,67759375	1,83
		0	0		95,67759375	1,83
		0	0		95,67759375	1,83
		0	0		95,67759375	1,83

ZA CEVI PREČNIKA OD f100-125 PUNJENJE SE UZIMA 0,5D
ZA CEVI PREČNIKA OD f150-300 PUNJENJE SE UZIMA 0,6D
ZA CEVI PREČNIKA OD f350-450 PUNJENJE SE UZIMA 0,7D
ZA CEVI PREČNIKA OD f500-900 PUNJENJE SE UZIMA 0,75D

1. y=	0,85	koeficijent oticanja vode od ulice i asfalta
2. i=	0,0225	intenzitete kiše uzet prema najvećim padavinama za Beograd i okolinu od 125l/sek, za provalu oblaka u Beogradu od 400l/sek se uzima srednja vrednost i=225/10000

IZ TABLICA PO COLEBROOK-u ZA KOLIČINU OTPADNE VODE Q= l/sek PRI NAGIBU OD % I PUNJENJU KANALA OD 0,7D ODGOVARA PREČNIK KANALA OD f000mm SA Q=79,34l/sek PRI BRZINI PROTICANJA OD V=1,83m1/sek, TO ZNAČI DA ZADOVOLJAVA GORNJI PROTOK I OPTEREĆENJE ODVODNIKA NE PRELAZI GRANICE.

					Izračunao:

HIDRAULI^KI PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI / ZA ATMOSFERKE VODE

			(PO COLEBROOK-u)

Deonica		F m2	Q=F×y×i	J %	Q	v m/s	D fmm
od	do
		0	0		0	0,75
		0	0		0	0,87
		0	0		0	0,87
		0	0		0	1,24
		0	0		0	1,24
		0	0		0	1,38
		0	0		0	1,83
		0	0		0	1,83
		0	0		0	1,83
		0	0		0	1,83

ZA CEVI PREČNIKA OD f100-125 PUNJENJE SE UZIMA 0,5D
ZA CEVI PREČNIKA OD f150-300 PUNJENJE SE UZIMA 0,6D
ZA CEVI PREČNIKA OD f350-450 PUNJENJE SE UZIMA 0,7D
ZA CEVI PREČNIKA OD f500-900 PUNJENJE SE UZIMA 0,75D

1. y=	0,85	koeficijent oticanja vode od ulice i asfalta
2. i=	0,0225	intenzitete kiše uzet prema najvećim padavinama za Beograd i okolinu od 125l/sek, za provalu oblaka u Beogradu od 400l/sek se uzima srednja vrednost i=225/10000

IZ TABLICA PO COLEBROOK-u ZA KOLIČINU OTPADNE VODE Q= l/sek PRI NAGIBU OD % I PUNJENJU KANALA OD 0,7D ODGOVARA PREČNIK KANALA OD f000mm SA Q=79,34l/sek PRI BRZINI PROTICANJA OD V=1,83m1/sek, TO ZNAČI DA ZADOVOLJAVA GORNJI PROTOK I OPTEREĆENJE ODVODNIKA NE PRELAZI GRANICE.

					Izračunao: